肥东县白龙学校中心幼儿园电力升级改造项目招标采购

接续金具-并沟线夹

招标文件

（技术规范专用部分）

目录

1　标准技术参数表	3

2　项目需求部分	3

2.1　货物需求及供货范围	3

2.2　使用条件	3

2.3  保修、售后及供货期	4

2.4　项目单位技术差异表	4

3　投标人响应部分	4

3.1　技术偏差	4

3.2　投标人应提供的技术资料	4

1　标准技术参数表

接续金具-并沟线夹符合本招标文件技术规范通用部分的要求。

投标人应认真逐项填写标准技术参数表中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有偏差，请填写技术偏差表。

接续金具-并沟线夹的技术参数应符合表1的要求。

填写以下表格注意事项：其中“项目单位填写”的部分由各项目单位根据工程实际情况和需要必须全面认真填写；空白部分的参数根据需要选择填写，不需要填写的应以“—”表示。

表1　技术参数响应表

| 序号 | 项目 | 招标人要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金具名称 | 接续金具-并沟线夹 |  |
| 2 | 产品型号 | JB-3¦JB-4¦JB-5 |  |
| 3 | 单件质量 | - |  |
| 4 | 适用导线/地线型号规格 | - |  |

2　项目需求部分

2.1　货物需求及供货范围

货物需求及供货范围一览表见表2。

表2　货物需求及供货范围一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 项目单位要求 |  | 投标人响应 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式、规格 | 数量 | 型式、规格 | 数量 |
| 1 | 接续金具-并沟线夹 | 付 | JB-3¦JB-4¦JB-5 | - |  |  |
| 所供货物需到现场检测，各项技术指标满足以上要求后方可交货。 |  |  |  |  |  |  |

2.2　使用条件

表3　使　用　条　件

| 序 号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 海拔高度（≤）（m） | 1000 |
| 2 | 环境温度（℃） | -20～40 |
| 3 | 日照（W/cm2） | 0.55 |
| 4 | 覆冰厚度（mm） | 15 |
| 5 | 最大风速（m/s） | 29 |

2.3  保修、售后及供货期

1）XX。

2）XX。

2.4　项目单位技术差异表

项目单位要求的产品技术规范应完全符合本招标文件中规定。若有特殊要求，项目单位应如实、认真地在技术差异表中填写差异值，否则视为与本招标文件中规定的要求一致。若无技术差异则应在技术差异表中填写“无差异”。

表4　项目单位技术差异表

| 序号 | 项 目 | 标准参数值 | 项目单位要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 序号 | 项 目 | 变更条款页码、款号 | 原表达 | 变更后表达 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

3　投标人响应部分

3.1　技术偏差

投标人提供的产品技术规范应与本招标文件中规定的要求一致。若有偏差投标人应如实、认真地填写偏差值；若无技术偏差视为完全满足本技术规范的要求，则在投标人技术偏差表（表5）中注明“无偏差”。

表5　投标人技术偏差表

| 序号 | 项 目 | 对应条款编号 | 技术规范要求 | 偏 差 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

3.2　投标人应提供的技术资料

表6　投标人应提供的技术资料

| 序号 | 内 容 | 投标人响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 图样 |  |
| 2 | 合格证 |  |
| 3 | 安装说明书（需要时） |  |
| 4 | 铁附件出厂试验报告 |  |
| 5 | 铁附件型式试验报告 |  |

注  投标人在“投标人响应情况”一栏中填写“是”或“否”。